Załącznik nr 1d – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część V - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

| Mikroskop cyfrowy USB – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Oświetlenie | LED |  |
| Powiększenia | 20-300x |  |
| Sensor | CMOS 5MP |  |
| Apteczka z wyposażeniem – 1 szt. |
| Materiał | blacha stalowa malowana farbą proszkową, wypalaną w kolorze białym |  |
| Wymiary | Min 35 x 20 x 12cm |  |
| Wyposażenie | plaster z opatrunkiem, plaster na szpulce, zestaw plastrów 4 rodzaje, bandaż elastyczny, bandaż elastyczny, rękawiczki jednorazowe winylowe 4 szt, chusta opatrunkowa, zimny kompres, chusta z flizeliny, bandaż z kompresem, kompres gazowy na rany, kompres na oko, chusta trójkątna |  |
| okulary ochronne – 10 szt. |
| Materiał | plastik |  |
| Z otworami wentylacyjnymi | Tak |  |
| Mikroskop – 20 szt. |
| Obiektywy | 4,10, 40x |  |
| Powiększenia | 40-400x |  |
| W zestawie | podstawowy zestaw preparacyjny |  |
| mikroskopy terenowe – 2 szt. |
| Dwuokularowy | Tak |  |
| Zasilanie | Bateryjne |  |
| Powiększenie | 20x |  |
| Precyzyjna waga elektroniczna, laboratoryjna – 1 szt. |
| Zakres ważenia | 2000g / 0,01g |  |
| Powierzchnia ważąca | Min 12 cm |  |
| Osłona przeciwpodmuchowa | tak |  |
| zestaw preparacyjny zaawansowany – 4szt. |  |
| Ilośc elementów | Min 10 |  |
| Zamykane etui | tak |  |
| lupa – 20szt. |  |
| Powiększenie | 2,5x |  |
| Podświetlana LED | Tak |  |
| lornetka podstawowa – 3szt. |  |
| Powiększenie | Min 10x |  |
| Średnica obiektywu | Min 45mm |  |
| Waga | Max 1kg |  |
| stoper elektroniczny – 8szt. |  |
| Dokładnośc pomiary | 1/100 sek |  |
| Zasilanie | Bateria |  |
| Waga | Max 100g |  |
| zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) - czerpak z zaciskiem – 1szt. |  |
| Regulowany kąt | Tak |  |
| Mocowanie na drążku | opcja |  |
| szkiełka podstawkowe – 4szt. |  |
| Wymiary | Min 25x70x1 mm |  |
| szkiełka nakrywkowe – 4 szt. |  |
| Wymiary | Min 20x20mm |  |
| zestaw 120 elementów szkła i wyposażenia laboratoryjnego – 1 szt. |  |
| Ilośc elementów | Min 100 |  |
| Zawartość | Probówki, lejki, kolby, zlewki, rurki, moździerz, tryskawki, łyżeczki |  |
| Cylindry miarowe PP – kpl. 7 – 2 szt. |  |
| Pojemność | kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml |  |
| Materiał | trwały polipropylen |  |
| Ilość elementów | Min 7 |  |
| drewniane uchwyty do probówek – 10szt. |  |
| Maks. Średnica probówki | 25 mm |  |
| Długość | 180mm |  |
| pipeta Pasteura – 10 szt. |  |
| Pojemność | 3 ml |  |
| Ilość | Min 10 |  |
| Pipeta wielomiarowa, 10 ml – 10 szt. |  |
| Pojemność | 10 ml |  |
| Ilość | Min 10 |  |
| termometr laboratoryjny – 10 szt. |  |
| Materiał | Szkło |  |
| Zakres pomiarowy | -20 do + 110°C |  |
| Długość całkowita | 300 mm |  |
| igły preparacyjne – 10szt. |  |
| Materiał | Stal |  |
| Długość | 13,6 cm |  |
| Zestaw preparatów biologicznych 100 – 2 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 100 |  |
| Zawartość | Trzy rodzaje bakterii, Penicylina, Kropidlak, Rhizopus – grzyb, Promieniowiec (Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon, Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci, Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego, Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny, Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1), Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2), Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2), Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii, Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody embrion), Skórka czosnku, Euglena, Orzęsek Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec, Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma (przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica), Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej, Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski, Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa, Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy, Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby, Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X |  |
| Model tułowia ludzkiego z głową, 11-cz., 1/2 wielkości naturalnej – 1 szt. |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Wyjmowane części | Tak |  |
| Wysokość | Min 40cm |  |
| Szafka chemiczna – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 900x900x450mm |  |
| Półki | 2 szt. |  |
| Dygestorium, - 1 szt. |  |
| Nadstawka oświetleniowa dygestorium | TAK |  |
| Panel zewnętrzny gazowy dygestorium | TAK |  |
| Panel zewnętrzny wodny dygestorium | TAK |  |
| Taca laboratoryjna PP, 37x30x7,5 cm – 10szt. |  |
| Materiął | Polipropylen |  |
| Zastosowanie | Doświadczenia fizyczne chemiczne |  |
| butla do wody destylowanej – 1szt. |  |
| Pojemność 10L |  |  |
| Kran uchwyt | tak |  |
| butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem – 10 szt. |  |
| Pojemność | Min 50ml |  |
| palniki spirytusowe – 8 szt. |  |
| Pojemnośc | Min 150ml |  |
| Kolpak knot | W zestawie |  |
| Waga elektroniczna, dydaktyczna (D) 1 g/5200 g (zasilanie bateryjne) – 1 szt. |  |
| Średnica plyty ważącej | Min 13cm |  |
| Zakres | 1-5000g |  |
| Szalka Petriego, szklana (borokrzemianowa), 100 mm – 10 szt. |  |
| Materiał | szkło borokrzemianowe |  |
| Ilość elementów | 2 |  |
| lejki laboratoryjne – 10 szt. |  |
| Materiał | Szkło borokrzemowe |  |
| Średnica | Min 80mm |  |
| krystalizatory – 10 szt. |  |
| Pojemność | Min 250ml |  |
| Średnica | Min 80mm |  |
| Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym – 2 szt. |  |
| Pojemność | Min 500ml |  |
| Zawór | tak |  |
| Tryskawka ze skalą – 5 szt. |  |
| Pojemność | Min 250ml |  |
| Podziałka | 50ml |  |
| Łyżko-szpatułka – 20 szt. |  |
| Materiał | Metal |  |
| Zastosowanie | nabieranie, odmierzanie i rozdrabnianie materiałów sypkich, pobieranie niewielkich prób glebowych. |  |
| łyżki do spalań - 20 szt. |  |
| Materiał | Stal nierdzewna |  |
| Średnica miseczki | Min 15mm |  |
| Płaszcz czasza grzejna – 1 szt. |  |
| Regulacja mocy | Tak |  |
| Przeznaczenie | prace laboratoryjne, podgrzewanie różnego rodzaju cieczy. |  |
| Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem, 150 ml – 5 szt. |  |
| Materiał | porcelana |  |
| Pojemność | 100 ml |  |
| Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), 125 mm – 2 szt. |  |
| Materiał | Bibuła laboratoryjna |  |
| Kształt | Okrągłe |  |
| Średnica | 125mm |  |
| Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 84 |  |
| Przeznaczenie | przeprowadzanie badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii |  |
| zestaw reagentów chemicznych: fenoloftaleina (kpl. 12) – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 12 |  |
| Pojemność 1 buteleczki | 25 ml |  |
| uniwersalny zestaw wskaźników – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 23 |  |
| Przeznaczenie | przeprowadzanie testów w trakcie doświadczeń szkolnych i eksperymentów. |  |
| Modele do budowy struktur chem. Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 150 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Atlas – 20 szt. |  |
| Tytuł | Polska, kontynenty, świat |  |
| Rodzaj oprawy | Broszura |  |
| Liczba stron | 192 |  |
| Ścienna wytłaczana mapa geofizyczna (fizyczna) świata – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 90x50cm |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| MAPA ŚCIENNA ŚWIATA POLITYCZNA – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 190x130 |  |
| krajobrazowa mapa świata, Świat. Krajobrazy / Strefy klimatyczne – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 150x100cm |  |
| Mapa fizyczna Europy (z elementami ekologii) – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 150x100cm |  |
| Skala | 1:4 000 000 |  |
| polityczna mapa Europy Europa fizyczna / polityczna - – 1 szt. |  |
| Mapa dwustronna | Tak |  |
| Wymiary | Min 100x60cm |  |
| mapa fizyczno-polityczna Ameryki Południowej – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
| mapa fizyczno-polityczna Ameryki Północnej – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 100x100cm |  |
| mapa fizyczno-polityczna Afryki – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
| mapa fizyczno-polityczna Australii – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 60x50cm |  |
| mapa ścienna Arktyki – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 100x90cm |  |
| mapa tektoniki i płyt litosfery – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 100x150cm |  |
| globus uczniowski – 10 szt. |  |
| Średnica | Min 16cm |  |
| Język | Polski |  |
| Globus indukcyjny, średnica 25 cm – 2 szt. |  |
| Powierzchnia | czarna |  |
| mapa ścienna podział administracyjny Polski – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 120x150cm |  |
| mapa geograficzna Polski – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 120x120cm |  |
| wskaźnik laserowy – 1 szt. |  |
| Zasięg lasera | 50m |  |
| Kolor | czerwony |  |
| zestaw różnych przyrządów do mierzenia – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 15 |  |
| Zamykane opakowanie | Tak |  |
| Zawartość | m.in. głębokościomierz, mikrometr, kątomierz, linijka, taśma miernicza (metr krawiecki), suwmiarka, szablon do pomiarów średnic drutu (przymiar do drutu), cylinder miarowy |  |
| siłomierze o różnym zakresie – 6 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 6 |  |
| Podwójna skala | Tak (N/kg) |  |
| zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym – 1 szt. |  |
| Ilość wyjść | 1 x |  |
| Moc | 45 W |  |
| Prąd wyjściowy | 0÷3 A |  |
| Walizka 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych – 1 szt. |  |
| Zawartość zestawu | Miernik natężenia dźwięku, luksomierz, anemometr, miernik wilgotności |  |
| Zamykane opakowanie | Tak |  |
| Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości, ze wskazówkami – 1 szt. |  |
| Ilość | Min 4 szt. |  |
| Haczyk | tak |  |
| Zestaw do optyki z ławą optyczną (60) i pełnym wyposażeniem – 1 szt. |  |
| Ilość doświadczeń | Min 15 |  |
| Ilość uchwytów do soczewek | Min 4 |  |
| rurka do demonstracji zjawiska konwekcji – 1 szt. |  |
| Wymiary | Min 15x15cm |  |
| Możliwość montażu na statywie | tak |  |
| Maszyna elektrostatyczna (in. Maszyna Wimshursta) – 1 szt. |  |
| Kondensatory | Min 2 |  |
| Regulowana długość iskry | tak |  |
| Zestaw magnesów – podstawowy (28) – 1 szt. |  |
| Ilość elementów | Min 20 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa – 1 szt. |  |
| Ilość elementów wyposażenia | Min 5 |  |
| Wysokość | Min 20cm |  |
| obieg wody w przyrodzie - symulator – 1 szt. |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Wymiary | Min 30x20x10cm |  |
| Kompas wysuwany z lupą – 20 szt. |  |
| Kolor | Transparentny |  |
| Boczna linijka | Tak |  |
| Lupa powiększająca | tak |  |
| kompas ze stoperem – 20 szt. |  |
| Zasilanie | Bateria |  |
| Dokładność | 1/100 sek |  |
| pojemnik z lupkami 2x, 4x - dno z miarką – 20 szt. |  |
| Średnica | Min 5cm |  |
| Wysokość | Min 5 cm |  |
| Gleba – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy – 1 szt. |  |
| Ilość doświadczeń | Min 18 |  |
| Karty pracy / plansze a4 | Tak |  |
| Zamykane opakowanie | Tak |  |
| kompaktowa stacja pogody – 1 szt. |  |
| Materiał | Stal nierdzewna |  |
| Wymiary | Min 30x15x5 cm |  |
| Zawartość | Termometr, higrometr, barometr |  |
| układ słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy – 1 szt. |  |
| Zasilanie | Baterie |  |
| Wymiary | Min 30x15x15cm |  |
| Modele komórki roślinnej i zwierzęcej, porównawcze – 1 szt. |  |
| Modele | 2 szt |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Wymiary | Min 10x10x10cm |  |
| zestaw skał i minerałów – 1 szt. |  |
| Ilość próbek | Min 30 |  |
| Zamykane opakowanie | Tak |  |
| Gnomon – 1 szt. |  |
| Wysokość przyrządów | Min 20 cm |  |
| Zamykane pudełko | Tak |  |
| model piankowy ziemi – 1 szt. |  |
| Średnica | 13 cm |  |
| Zastosowanie | przedstawia 4 podstawowe warstwy Ziemi z ich temperaturą i grubością. |  |
| magnetyzm kuli ziemskiej - zestaw doświadczalny – 1 szt. |  |
| Ilość elementów zestawu | 2 szt. |  |
| zestaw do badania powietrza w walizce terenowej – 1 szt. |  |
| Ilość doświadczeń | Min 10 |  |
| Zamykana walizka | tak |  |
| okulary mieszania barw – 1 szt. |  |
| Ilość szkieł | 4 pary |  |
| preparaty mikroskopowe - 1 szt. |  |
| Ilość elementów | 10 preparatów mikroskopowych |  |
| Zawartość | Okrzemki - różne formy, Euglena zielona – wiciowiec, Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, Rozwielitka, Oczlik – widłonogi, Jednokomórkowe glony, Plankton słodkowodny, Stułbia, p.pp., Robak płaski, p.pp., Bakterie wody silnie zanieczyszczone |  |
| preparaty mikroskopowe - 1 szt. |  |
| Ilość elementów | 10 preparatów mikroskopowych |  |
| Zawartość | Bakterie glebowe, P.pp. korzenia z mikoryzą zewn. (strzępki grzybni), Owocnik pieczarki - p.pp. hymenium z zarodnikami podstawkowymi, Zarodniki skrzypu z elaterami (sprężyce), Liść mchu, Igła sosny, p.pp., Unerwienie liścia, Macerujący liść - tworzenie humusu, Roztocz z gleby leśnej (próchnica), Dżdżownica, p.pp. przez środek ciała |  |
| klosz próżniowy z pompą ręczną - 1 szt. |  |
| Klosz z dzwonkiem | Tak |  |
| Pompka ręczna | tak |  |
| zestaw elektronika - 1 szt. |  |
| Zestaw do eksperymentów | Tak |  |
| Ilość elementów | Min 35 |  |
| Zasilanie | baterie |  |
| roboty edukacyjne - pakiet 4 x robot 2.4G z dodatkami - 1 szt. |  |
| wyświetlacze LED | tak |  |
| Akumulatory AA 2000 mAh | Tak (4 kpl.) |  |
| Ładowarka NC-450 | Tak (1 szt.) |  |
| biała mata do kodowania 100x100 cm - 1 szt. |  |
| Wymiary | 100x100 cm |  |
| Dwustronna | Tak |  |
| Oprogramowanie do pracy terapeutycznej - 1 szt. |  |
| Format | Płyty CD-ROM |  |
| Oprawa | Pudełko |  |
| Zawartość | Program przeznaczony jest do pracy terapeutycznej z dziećmi w przedziale wiekowym 5-9 lat. Pozwala na diagnozę oraz terapię dzieci wykazujących specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Oprogramowanie zawiera min 100 interaktywnych ćwiczeń terapeutycznych, min 8 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, ćwiczenia filmowe oraz interaktywne gry i zabawy. |  |
| Oprogramowanie do gimnazjum – 1 szt. |  |
| Zagadnienia | Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia. •360 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń komputerowych •360 kart pracy •150 ćwiczeń diagnozujących funkcje i procesy poznawcze oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia •450 ekranów ćwiczeń na różnych poziomach trudności •65 ćwiczeń grupowych •50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi |  |
| Rok wydania | 2012 |  |
| Oprawa | Pudełko |  |